## Sheet
Código | Descrição | Ano da norma no escopo | Status | Última verificação | Observação
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 | Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração | NULL | Conforme | 2024-10-11 12:48
ABNT NBR 15728-3:2009 | Implantes para ortopedia — Dispositivos para fixação da coluna vertebral Parte 3: Especificação e avaliação de propriedades estáticas e dinâmicas para placas metálicas | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:28
ASTM F2193:20 | Standard Specifications and Test Methods for Components Used in the Surgical Fixation of the Spinal Skeletal System | 2020 | Conforme | 2024-10-10 15:29
ABNT NBR 15676-2:2017 | Implantes para ortopedia - Placas ósseas metálicas Parte 2: Método de ensaio de flexão estática | 2017 | Conforme | 2024-10-10 15:29
ABNT NBR 15676-3:2017 | Implantes para ortopedia - Placas ósseas metálicas Parte 3: Método de ensaio dinâmico de flexão | 2017 | Conforme | 2024-10-10 15:30
ASTM F382:24 | Standard Specification and Test Method for Metallic Bone Plates | 2017 | Não conforme | 2024-10-11 09:35
ASTM F384:24 | Standard Specifications and Test Methods for Metallic Angled Orthopedic Fracture Fixation Devices | 2017 | Não conforme | 2024-10-11 12:50
ABNT 15709 |  | 2016 | Error | 2024-10-23 09:35
ABNT NBR 15712-1:2014 | Implantes para ortopedia - Dispositivos intervertebrais Parte 1: Ensaio para caracterização estática de dispositivos de fusão de corpos vertebrais | 2014 | Conforme | 2024-10-10 15:32
ABNT NBR 15712-2:2014 | Implantes para ortopedia — Dispositivos intervertebrais Parte 2: Ensaio para caracterização dinâmica de dispositivos para fusão de corpos vertebrais | 2014 | Conforme | 2024-10-10 15:33
ASTM F2077:22 | Standard Test Methods for Intervertebral Body Fusion Devices | 2022 | Conforme | 2024-10-10 15:33
ABNT NBR 15712-3:2009 | Implantes para ortopedia - Dispositivos intervertebrais Parte 3: Ensaio para avaliação de aprofundamento provocado por carregamento axial estático compressivo de dispositivos para fusão de corpos vertebrais | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:34
ASTM F2267:24 | Standard Test Method for Measuring Load-Induced Subsidence of Intervertebral Body Fusion Device Under Static Axial Compression | 2022 | Não conforme | 2024-10-11 09:36
ABNT NBR 15728-4:2009 | Implantes para ortopedia — Dispositivos para fixação da coluna vertebral Parte 4: Especificações e avaliação de propriedades estáticas e dinâmicas para hastes metálicas | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:35
ABNT 7206-4 |  | 2011 | Error | 2024-10-23 09:35
ABNT NBR ISO 7206-6:2016 | Implantes para cirurgia - Próteses parcial e total de articulação de quadril Parte 6: Determinação de propriedades de fadiga da região de colo de hastes femorais | 2016 | Conforme | 2024-10-10 15:36
ISO 7206-4:2010 | Implants for surgery — Partial and total hip joint prostheses — Part 4: Determination of endurance properties and performance of stemmed femoral components | 2010 | Não conforme | 2024-10-11 14:20
ISO 7206-6:2013 | Implants for surgery — Partial and total hip joint prostheses — Part 6: Endurance properties testing and performance requirements of neck region of stemmed femoral components | 2013 | Não conforme | 2024-10-11 12:52
ASTM F1820:22 | Standard Test Method for Determining the Forces for Disassembly of Modular Acetabular Devices | 2013 | Não conforme | 2024-10-11 09:39
ABNT NBR 15670-2:2009 | Implantes para ortopedia - Prótese ortopédica modular Parte 2: Método de ensaio para determinação da força de desencaixe axial de componente acetabular modular | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:38
ABNT 7206-1 |  | 2019 | Error | 2024-10-23 09:36
ABNT 7206-0 |  | 2019 | Error | 2024-10-23 09:37
ASTM F2009:20 | Standard Test Method for Determining the Axial Disassembly Force of Taper Connections of Modular Prostheses | 2020 | Conforme | 2024-10-10 15:40
ABNT 7206-1 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 09:37
ABNT 7206-3 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 09:38
ASTM F2582-2 |  | 2008 | Error | 2024-10-23 09:38
ABNT 7206-2 |  | 2012 | Error | 2024-10-23 09:39
ABNT NBR 15668-3:2009 | Implantes para ortopedia - Dispositivos de fixação intramedular Parte 3: Método de ensaio para torção estática da haste intramedular | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:43
ASTM F1264:24 | Standard Specification and Test Methods for Intramedullary Fixation Devices | 2016 | Não conforme | 2024-10-11 09:43
ABNT NBR 15668-2:2009 | Implantes para ortopedia - Dispositivos de fixação intramedular Parte 2: Método de ensaio para flexão estática em quatro pontos de haste intramedular | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:44
ABNT NBR 15668-4:2009 | Implantes para ortopedia - Dispositivos de fixação intramedular Parte 4: Método de ensaio de fadiga à flexão de haste intramedular | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:44
ABNT NBR 15668-5:2009 | Implantes para ortopedia - Dispositivos de fixação intramedular Parte 5: Método de ensaio para fadiga à flexão de parafuso de travamento | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:45
ASTM F1717-7 |  | 2021 | Error | 2024-10-23 09:39
ABNT 15728-7 |  | 2012 | Error | 2024-10-23 09:40
ASTM F1717:21 | Standard Test Methods for Spinal Implant Constructs in a Vertebrectomy Model | 2021 | Conforme | 2024-10-10 15:47
ABNT NBR ISO 12189:2009 | Implantes para cirurgia — Ensaio mecânico de dispositivos implantáveis para coluna vertebral — Método de ensaio de fadiga para montagens de implantes vertebrais usando apoio anterior | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:47
ASTM F2624:12(2020) | Standard Test Method for Static, Dynamic, and Wear Assessment of Extra-Discal Single Level Spinal Constructs | 2012 | Conforme | 2024-10-11 09:44
ISO 14801:2016 | Dentistry — Implants — Dynamic loading test for endosseous dental implants | 2016 | Não conforme | 2024-10-11 13:09
None None |  | 2011 | Error | 2024-10-23 09:41
ABNT NBR 15675-3:2020 | Implantes para ortopedia — Parafusos ósseos metálicos Parte 3: Método de ensaio para determinação dos torques de inserção e de remoção | 2020 | Conforme | 2024-10-10 15:49
ASTM F543:23 | Standard Specification and Test Methods for Metallic Medical Bone Screws | 2017 | Não conforme | 2024-10-11 09:46
ASTM F543:23 | Standard Specification and Test Methods for Metallic Medical Bone Screws | 2023 | Conforme | 2024-10-10 15:50
ABNT NBR 15675-4:2009 | Implantes para ortopedia - Parafusos ósseos metálicos Parte 4: Método de ensaio para determinação da resistência ao arrancamento axial | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:51
ABNT NBR 15675-2:2018 | Implantes para ortopedia - Parafusos ósseos metálicos Parte 2: Determinação das propriedades de torção | 2018 | Conforme | 2024-10-10 15:52
ABNT NBR 15675-6:2010 | Implantes para ortopedia - Parafusos ósseos metálicos Parte 6: Método de ensaio para determinação de desempenho de auto-atarraxamento para parafusos auto-atarraxantes | 2010 | Conforme | 2024-10-10 15:52
ABNT NBR 15728-2:2009 | Implantes para ortopedia — Dispositivos para fixação da coluna vertebral Parte 2: Especificações para parafusos para coluna metálicos | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:53
ABNT NBR ISO 14879-1:2021 | Implantes para cirurgia - Prótese total de articulação de joelho Parte 1: Determinação das propriedades de fadiga de platôs tibiais | 2021 | Conforme | 2024-10-10 15:53
ASTM F1800 |  | 2019 | Error | 2024-10-23 09:41
ASTM F1223:20 | Standard Test Method for Determination of Total Knee Replacement Constraint | 2020 | Conforme | 2024-10-10 15:54
ABNT NBR 15728-6:2009 | Implantes para ortopedia - Dispositivos pra fixação da coluna vertebral Parte 6: Avaliação de propriedades estáticas e dinâmicas de mecanismos de interconexão e submontagens usadas em implantes para artrodese de coluna | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:55
ASTM F1798:21 | Standard Test Method for Evaluating the Static and Fatigue Properties of Interconnection Mechanisms and Subassemblies Used in Spinal Arthrodesis Implants | 2021 | Conforme | 2024-10-11 12:59
ASTM F2-5 |  | 2020 | Error | 2024-10-23 09:42
ABNT NBR 15728-5:2009 | Implantes para ortopedia — Dispositivos para fixação da coluna vertebral Parte 5: Avaliação de propriedades estáticas e dinâmicas para flexão em balanço de parafuso pedicular metálico | 2009 | Conforme | 2024-10-10 15:57
ASTM F2706:18 | Standard Test Methods for Occipital-Cervical and Occipital-Cervical-Thoracic Spinal Implant Constructs in a Vertebrectomy Model | 2018 | Conforme | 2024-10-10 15:57
ASTM F2502:24 | Standard Specification and Test Methods for Absorbable Plates and Screws for Internal Fixation Implants | 2017 | Não conforme | 2024-10-11 13:00
ABNT 15998 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 09:43
ASTM F1541:24 | Standard Specification and Test Methods for External Skeletal Fixation Devices | 2017 | Não conforme | 2024-10-11 09:49
ABNT 15669 |  | 2009 | Error | 2024-10-23 09:43
ABNT NBR ISO 5838-1:2013 | Implantes para cirurgia — Pinos e fios ósseos metálico Parte 1: Requisitos gerais | 2013 | Conforme | 2024-10-10 16:00
ASTM F1044:05(2017)e1 | Standard Test Method for Shear Testing of Calcium Phosphate Coatings and Metallic Coatings | 2005 | Conforme | 2024-10-11 09:26
ASTM F1147:05(2017)e1 | Standard Test Method for Tension Testing of Calcium Phosphate and Metallic Coatings | 2005 | Conforme | 2024-10-10 16:01
ASTM F1160:14(2017)e1 | Standard Test Method for Shear and Bending Fatigue Testing of Calcium Phosphate and Metallic Medical and Composite Calcium Phosphate/Metallic Coatings | 2014 | Conforme | 2024-10-11 13:12
ABNT 6892-1 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 09:44
ISO 6892-1:2019 | Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature | 2019 | Não conforme | 2024-10-11 15:19
ASTM A370 |  | 2022 | Error | 2024-10-23 09:44
ASTM E466:21 | Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials | 2021 | Conforme | 2024-10-10 16:03
None 5-1 |  | 2018 | Error | 2024-10-23 09:45
ABNT NBR ISO 6506-1:2019 | Materiais metálicos - Ensaio de dureza Brinell Parte 1: Método de Ensaio | 2019 | Conforme | 2024-10-10 16:04
ASTM E18:19 | Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials | 2020 | Error | 2024-10-23 09:45
ISO 6508-1:2023 | Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method | 2008 | Não conforme | 2024-10-11 13:15
ABNT NBR ISO 6508-1:2019 | Materiais metálicos — Ensaio de dureza Rockwell Parte 1: Método de ensaio | 2019 | Conforme | 2024-10-10 16:06
ASTM E92-1 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 09:46
ISO 6507-1:2023 | Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method | 2008 | Não conforme | 2024-10-11 14:51
ABNT NBR ISO 6507-1:2019 | Materiais metálicos - Ensaio de dureza Vickers Parte 1: Método de ensaio | 2019 | Conforme | 2024-10-10 16:07
ASTM E384:22 | Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials | 2017 | Não conforme | 2024-10-11 13:17
ABNT NBR 11568:2016 | Materiais metálicos - Determinação do tamanho de grão | 2016 | Conforme | 2024-10-10 16:08
ASTM E1382:97(2023) | Standard Test Methods for Determining Average Grain Size Using Semiautomatic and Automatic Image Analysis | 1997 | Conforme | 2024-10-10 16:09
ASTM E112:24 | Standard Test Methods for Determining Average Grain Size | 2013 | Não conforme | 2024-10-11 09:55
ISO 643 |  | 2019 | Error | 2024-10-23 09:46
ISO 4967 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 09:47
ASTM E45:18a(2023) | Standard Test Methods for Determining the Inclusion Content of Steel | 2018 | Conforme | 2024-10-10 16:11
None None |  | 2000 | Error | 2024-10-23 09:48
ABNT NBR 14147:1998 | Aço - Determinação e verificação da profundidade de endurecimento por têmpera superficial | 1998 | Conforme | 2024-10-10 16:12
ISO 2639 |  | 2002 | Error | 2024-10-23 09:49
ISO 18203:2016 | Steel — Determination of the thickness of surface-hardened layers | 2016 | Não conforme | 2024-10-11 13:19
ABNT NBR 11299:2011 | Aço — Determinação da profundidade da descarbonetação | 2011 | Conforme | 2024-10-10 16:13
ASTM E1077:14(2021) | Standard Test Methods for Estimating the Depth of Decarburization of Steel Specimens | NULL | Conforme | 2024-10-11 13:20
ABNT 8094 |  | 1983 | Error | 2024-10-23 09:49
ABNT NBR 17088:2023 | Corrosão por exposição à névoa salina — Métodos de ensaio | 2023 | Conforme | 2024-10-10 16:15
ASTM B117:19 | Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus | 2019 | Conforme | 2024-10-10 16:15
ISO 9227:2022 | Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests | 2017 | Não conforme | 2024-10-11 14:55
ABNT NBR 8095:2015 | Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - Método de ensaio | 2015 | Conforme | 2024-10-10 16:17
ASTM D1735 |  | 2021 | Error | 2024-10-23 09:50
ASTM A751:21 | Standard Test Methods and Practices for Chemical Analysis of Steel Products | 2021 | Conforme | 2024-10-10 16:17
ASTM E415:21 | Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry | 2021 | Conforme | 2024-10-10 16:18
ASTM A751-0 |  | 2021 | Error | 2024-10-23 09:50
ASTM E1251:17a | Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys by Spark Atomic Emission Spectrometry | 2017 | Conforme | 2024-10-11 15:25
ASTM A751-3 |  | 2021 | Error | 2024-10-23 09:51
ASTM A751-6 |  | 2021 | Error | 2024-10-23 09:52
ASTM E1086:22 | Standard Test Method for Analysis of Austenitic Stainless Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry | 2014 | Não conforme | 2024-10-11 13:24
ABNT NBR 15754:2017 | Veículos rodoviários automotores — Bomba elétrica de combustível para motores do ciclo Otto — Requisitos técnicos | 2017 | Conforme | 2024-10-10 16:22
ABNT NBR IEC 60809:1997 | Lâmpadas de filamento para veículos automotivos - Requisitos dimensionais, elétricos e luminosos | 1997 | Conforme | 2024-10-10 16:22
IEC 60809 |  | 2021 | Error | 2024-10-23 09:52
ABNT NBR NM IEC 60983:2002 | Lâmpadas miniatura | 2002 | Conforme | 2024-10-10 16:23
IEC 60983 |  | 2005 | Error | 2024-10-23 09:53
IEC 60810 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 09:53
IEC 60810 |  | 2022 | Error | 2024-10-23 09:54
ABNT NBR 7014:2017 | Veículos rodoviários automotores - Buzinas - Procedimentos e requisitos de ensaio para veículos categorias G, M e N | 2017 | Conforme | 2024-10-10 16:25
None 25 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 09:54
IEC 61000-4 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 09:55
ABNT NBR 15940:2019 Versão Corrigida:2019 | Baterias chumbo-ácido para uso em veículos rodoviários automotores de quatro ou mais rodas - Especificação e métodos de ensaio | 2019 | Conforme | 2024-10-10 16:26
ABNT NBR 15941:2019 Versão Corrigida:2019 | Baterias chumbo - ácido para motocicletas, triciclos e quadriciclos — Especificação e métodos de ensaios | 2019 | Conforme | 2024-10-10 16:27
ABNT 60061 |  | 1998 | Error | 2024-10-23 09:56
IEC 60061 |  | 2005 | Error | 2024-10-23 09:56
IEC 60061 |  | 2019 | Error | 2024-10-23 09:57
ABNT 13 |  | 2014 | Error | 2024-10-23 09:58
ABNT NBR 13308:2014 | Veículos rodoviários automotores — Amortecedor da suspensão — Verificação de desempenho e durabilidade — Método de ensaio | 2014 | Conforme | 2024-10-10 16:29
ABNT NBR 6091:2015 | Veículos rodoviários automotores — Ancoragens de cintos de segurança, sistema de ancoragem ISOFIX e ancoragem do tirante superior ISOFIX — Localização e resistência à tração | 2015 | Conforme | 2024-10-10 16:30
ABNT NBR 16130:2012 | Veículos rodoviários automotores — Terminais de direção, barras de direção, barras de ligação e conjuntos de barras axiais — Requisitos e métodos de ensaio aplicados a veículos categorias M e N e categorias G e O (quando aplicável). | 2012 | Conforme | 2024-10-10 16:31
None None |  | 2012 | Error | 2024-10-23 09:59
ABNT NBR ISO 6506-4:2019 | Materiais metálicos - Ensaio de dureza Brinell Parte 4: Tabela de valores de dureza | 2019 | Conforme | 2024-10-10 16:32
ASTM E3 |  | 2011 | Error | 2024-10-23 09:59
ABNT NBR ISO 6507-4:2019 | Materiais metálicos - Ensaio de dureza Vickers Parte 4: Tabela dos valores de dureza | 2019 | Conforme | 2024-10-10 16:33
ASTM E407:23 | Standard Practice for Microetching Metals and Alloys | 2007 | Não conforme | 2024-10-11 10:08
ABNT NBR ISO 4288:2008 | Especificações geométricas de produto (GPS) - Rugosidade: Método do perfil - Regras e procedimentos para avaliação de rugosidade | 2008 | Conforme | 2024-10-10 16:34
ABNT NBR ISO 4287:2002 | Especificações geométricas do produto (GPS) - Rugosidade: Metódo do perfil - Termos, definições e parâmetros da rugosidade | 2002 | Conforme | 2024-10-10 16:34
ISO 21920-2:2021 | Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile — Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters | 2021 | Não conforme | 2024-10-11 15:32
ISO 13565-1:1996 | Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties — Part 1: Filtering and general measurement conditions | 1996 | Não conforme | 2024-10-11 13:31
ISO 13565-2 |  | 1996 | Error | 2024-10-23 10:00
ISO 1101-1 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 10:00
ISO 286-1 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 10:01
ISO 286-2 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 10:02
ABNT NBR 6409:1997 | Tolerâncias geométricas - Tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento - Generalidades, símbolos, definições e indicações em desenho | 1997 | Conforme | 2024-10-10 16:38
NBR 6525 |  | 1999 | Error | 2024-10-23 10:02
ABNT NBR ISO 6525:2021 | Bronzinas planas - Arruelas de encosto tipo anel feitas a partir de tira - Dimensões e tolerâncias | 2021 | Conforme | 2024-10-10 16:39
NBR 6526 |  | 1999 | Error | 2024-10-23 10:03
ABNT NBR ISO 12301:2011 | Bronzinas planas – Técnicas de controle de qualidade e inspeção de características de qualidade geométricas e de material | 2011 | Conforme | 2024-10-10 16:39
ABNT 12301-2 |  | 2011 | Error | 2024-10-23 10:03
ABNT 4384-2 |  | 2011 | Error | 2024-10-23 10:04
ABNT NBR ISO 3548-2:2022 | Bronzinas planas - Bronzinas de paredes finas com ou sem flange Parte 2: Medição da espessura de parede e da espessura do flange | 2022 | Conforme | 2024-10-10 16:41
ABNT NBR ISO 3548-3:2013 | Bronzinas planas — Bronzinas de paredes finas com ou sem flange Parte 3: Medição do comprimento periférico | 2013 | Conforme | 2024-10-10 16:42
ABNT NBR 16127:2015 | Bronzinas planas - Bronzinas de paredes finas com ou sem flange - Tolerâncias, características de projeto e métodos de ensaio (ISO 3548-1:2014, MOD) | 2015 | Conforme | 2024-10-10 16:43
ISO 1302-1 |  | 2002 | Error | 2024-10-23 10:05
ISO 21920-1:2021 | Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile — Part 1: Indication of surface texture | 2021 | Não conforme | 2024-10-23 10:05
ABNT 16127-3 |  | 2015 | Error | 2024-10-23 10:06
ABNT 12301-7 |  | 2011 | Error | 2024-10-23 10:06
ABNT NBR ISO 3547-7:2022 | Bronzinas planas - Buchas conformadas Parte 7: Medição da espessura de parede de buchas de parede fina | 2022 | Conforme | 2024-10-10 16:46
ABNT NBR ISO 3547-5:2021 | Bronzinas planas — Buchas conformadas Parte 5: Checagem do diâmetro externo | 2021 | Conforme | 2024-10-10 16:46
ABNT NBR ISO 3547-1:2021 | Bronzinas planas - Buchas conformadas Parte 1: Dimensões | 2021 | Conforme | 2024-10-10 16:47
ABNT 4379 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 10:07
ABNT 4379-1 |  | 2021 | Error | 2024-10-23 10:08
ISO 1302 |  | 2002 | Error | 2024-10-23 10:08
ABNT 4288-1 |  | 2008 | Error | 2024-10-23 10:09
ABNT 12301-1 |  | 2011 | Error | 2024-10-23 10:10
ABNT NBR ISO 6621-2:2009 | Motores de combustão interna - Anéis de pistão Parte 2: Princípios de medição para inspeção | 2009 | Conforme | 2024-10-10 16:50
ABNT NBR ISO 6621-4:2016 | Motores de combustão interna - Anéis de pistão Parte 4: Especificações gerais | 2016 | Conforme | 2024-10-10 16:50
ABNT 6621-5 |  | 2014 | Error | 2024-10-23 10:10
ABNT 6621-4 |  | 2009 | Error | 2024-10-23 10:11
ABNT NBR 15905:2017 | Motores de combustão interna de ignição por centelha — Pistões monolíticos de liga leve de alumínio | 2017 | Conforme | 2024-10-10 16:52
ABNT NBR 15934:2017 | Motores de combustão interna de ignição por compressão (Diesel) — Pistões monolíticos de liga leve de alumínio | 2017 | Conforme | 2024-10-10 16:53
ABNT 15934-1 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 10:11
ABNT NBR 16100:2013 | Anéis de retenção para furos — Seção retangular — Especificação | 2013 | Conforme | 2024-10-10 16:54
ABNT 15933 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 10:12
ABNT 18669-1 |  | 2014 | Error | 2024-10-23 10:13
ABNT 18669-2 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 10:13
ISO 1101 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 10:14
ISO 9934-1 |  | 2016 | Error | 2024-10-23 10:15
ISO 9934-2 |  | 2015 | Error | 2024-10-23 10:15
ISO 16810 |  | 2012 | Error | 2024-10-23 10:16
ABNT NBR 14714:2013 | Veículo de duas rodas — Bicicleta — Quadro e garfo rígido — Requisitos de segurança | 2013 | Conforme | 2024-10-10 16:58
ABNT NBR 15444:2013 | Veículo de duas rodas — Bicicleta — Pedal e pedivela — Resistência | 2013 | Conforme | 2024-10-10 16:58
ABNT NBR 9295:2014 | Veículo de duas rodas - Bicicleta - Cordoalha - Determinação da resistência à tração | 2014 | Conforme | 2024-10-10 16:59
ABNT NBR 14732:2013 | Veículo de duas rodas — Bicicleta — Aro de bicicleta | 2013 | Conforme | 2024-10-10 16:59
ABNT NBR 8023:2013 | Veículo de duas rodas — Bicicleta — Raio de bicicleta — Dimensões | NULL | Conforme | 2024-10-10 17:00
ABNT NBR 8024:2013 | Veículo de duas rodas — Bicicleta — Raio de bicicleta — Determinação da resistência à fadiga | 2013 | Conforme | 2024-10-10 17:01
ABNT NBR 8691:2013 | Veículo de duas rodas — Bicicleta — Niple de bicicleta — Dimensões | NULL | Conforme | 2024-10-10 17:01
ABNT NBR 8692:2013 | Veículo de duas rodas — Bicicleta — Raio e niple — Determinação de resistência à tração | 2013 | Conforme | 2024-10-10 17:02
ABNT NBR 14713:2014 | Veículo de duas rodas — Bicicleta — Guidão e suporte do guidão — Requisitos de segurança | 2014 | Conforme | 2024-10-10 17:02
ABNT NBR 15966:2014 | Veículo de duas rodas - Bicicleta - Garfo de suspensão dianteiro - Requisistos de segurança | 2014 | Conforme | 2024-10-10 17:03
ABNT NBR ISO 6310:2016 | Veículos rodoviários - Guarnições de Freios - Métodos de ensaio de deformação à compressão | 2016 | Conforme | 2024-10-10 17:03
ISO 6310 |  | 2009 | Error | 2024-10-23 10:17
ABNT 9301 |  | 1986 | Error | 2024-10-23 10:17
ISO 6312 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 10:18
ABNT NBR 5537:2002 | Veículos rodoviários automotores - Guarnição do freio - Verificação da resistência ao cisalhamento entre a guarnição e o suporte metálico para pastilhas de freios a disco e sapatas de freios a tambor | 2002 | Conforme | 2024-10-10 17:06
ABNT NBR 5505:2019 | Material de fricção para lonas e pastilhas do freio de veículos rodoviários, industriais e similares - Verificação da estabilidade do raio, da dilatação e do crescimento | 2019 | Conforme | 2024-10-10 17:06
ABNT NBR 15989:2011 | Veículos rodoviários automotores — Molas helicoidais para suspensão automotivas — Métodos de ensaio e requisitos mínimos de qualidade | 2011 | Conforme | 2024-10-10 17:07
ABNT NBR 15989:2011 | Veículos rodoviários automotores — Molas helicoidais para suspensão automotivas — Métodos de ensaio e requisitos mínimos de qualidade | NULL | Conforme | 2024-10-10 17:07
ISO 10190:2008 | Motorcycle chains — Characteristics and test methods | 2008 | Não conforme | 2024-10-11 16:25
ABNT 16427 |  | 2016 | Error | 2024-10-23 10:19
ABNT NBR 16427:2022 | Correntes, coroas e pinhões de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos - Dimensões e métodos de ensaios | 2022 | Conforme | 2024-10-10 17:09
ABNT NBR 15914:2018 | Baterias tipo chumbo-ácido para uso em veículos automotores de quatro ou mais rodas - Simbologia e requisitos de segurança | 2018 | Conforme | 2024-10-10 17:10
ABNT 15916 |  | 2018 | Error | 2024-10-23 10:19
ABNT NBR 6752:2020 | Roda de liga de alumínio para veículos de passageiros, veículos comerciais leves e veículos utilitários esportivos — Requisitos e ensaios | 2020 | Conforme | 2024-10-10 17:11
ABNT NBR 5536:2011 | Veículos rodoviários automotores — Buzinas — Métodos de ensaio | 2011 | Conforme | 2024-10-11 10:28
ABNT NBR 5535:2011 | Veículos rodoviários automotores — Buzinas — Requisitos acústicos | 2011 | Conforme | 2024-10-11 10:28
ABNT 60695-1 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 10:20
ABNT 60695-2 |  | 2015 | Error | 2024-10-23 10:21
ABNT 60695-2 |  | 2016 | Error | 2024-10-23 10:22
ABNT 60695-2 |  | 2022 | Error | 2024-10-23 10:23
ABNT 60695-1 |  | 2022 | Error | 2024-10-23 10:23
ABNT 60695-0 |  | 2022 | Error | 2024-10-23 10:24
ABNT 60695-1 |  | 2006 | Error | 2024-10-23 10:25
ABNT 60695-1 |  | 2006 | Error | 2024-10-23 10:25
ABNT 60695-1 |  | 2020 | Error | 2024-10-23 10:26
ABNT 60695-1 |  | 2020 | Error | 2024-10-23 10:26
ABNT 16641 |  | 2018 | Error | 2024-10-23 10:27
ABNT 6059-1 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 10:28
ABNT 62031 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 10:29
IEC 62031 |  | 2014 | Error | 2024-10-23 10:30
IEC 62031 |  | 2018 | Error | 2024-10-23 10:30
ABNT NBR IEC 62560:2021 | Lâmpadas LED com dispositivo de controle incorporado para serviços de iluminação geral para tensão > 50 V — Especificações de segurança | 2021 | Conforme | 2024-10-11 10:37
ABNT 62612 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 10:31
IEC 62612 |  | 2015 | Error | 2024-10-23 10:32
ABNT NBR 14538:2000 | Lâmpada fluorescente com reator integrado à base para iluminação geral - Requisitos de segurança | 2000 | Conforme | 2024-10-11 10:39
ABNT 14539-1 |  | 2000 | Error | 2024-10-23 10:32
ABNT NBR IEC 60061-1:1998 | Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para o controle de intercambialidade e segurança Parte 1: Bases de lâmpadas | 1998 | Conforme | 2024-10-11 10:40
IEC 60061-1 |  | 2005 | Error | 2024-10-23 10:33
IEC 60061-1 |  | 2019 | Error | 2024-10-23 10:33
None None-1 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 10:34
ABNT 5101 |  | 2018 | Error | 2024-10-23 10:35
None None |  | 2018 | Error | 2024-10-23 10:35
ABNT NBR 5123:2016 Versão Corrigida:2016 | Relé fotocontrolador intercambiável e tomada para iluminação — Especificação e ensaios | NULL | Conforme | 2024-10-11 10:43
ASTM G154 |  | NULL | Error | 2024-10-23 10:36
IEC 61000-3 |  | NULL | Error | 2024-10-23 10:36
ABNT NBR IEC 60598-1:2010 | Luminárias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios | 2010 | Conforme | 2024-10-11 10:44
ABNT NBR IEC 60598-1:2010 | Luminárias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios | 2010 | Conforme | 2024-10-11 14:03
None 15 |  | 2019 | Error | 2024-10-23 10:37
None 1 |  | 2011 | Error | 2024-10-23 10:38
None 2 |  | NULL | Error | 2024-10-23 10:38
None 3 |  | 2011 | Error | 2024-10-23 10:39
None 4 |  | 2011 | Error | 2024-10-23 10:39
ABNT 15129-1 |  | 2012 | Error | 2024-10-23 10:40
ABNT NBR 15129:2012 | Luminárias para iluminação pública — Requisitos particulares | 2012 | Conforme | 2024-10-11 10:49
ABNT 60529-1 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 10:40
IEC 62262 |  | 2015 | Error | 2024-10-23 10:41
ABNT 15747-2 |  | 2009 | Error | 2024-10-23 10:41
ABNT 15747-1 |  | 2009 | Error | 2024-10-23 10:42
ABNT 15747-2 |  | NULL | Error | 2024-10-23 10:43
ISO 9806 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 10:43
ISO 9806 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 10:44
ASTM G155 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 10:44
ASTM G155:21 | Standard Practice for Operating Xenon Arc Lamp Apparatus for Exposure of Materials | 2021 | Conforme | 2024-10-11 14:11
ISO 9459-2 |  | 1995 | Error | 2024-10-23 10:45
ABNT NBR 10185:2018 | Reservatórios termossolares para líquidos destinados a sistemas de energia solar - Método de ensaio para desempenho térmico | 2018 | Conforme | 2024-10-11 10:54
ABNT 15747-2 |  | 2009 | Error | 2024-10-23 10:46
ABNT NBR 14016:2015 | Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio | 2015 | Conforme | 2024-10-11 10:55
ABNT NBR 14013:2015 | Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas - Determinação da potência elétrica - Métodos de ensaio | 2015 | Conforme | 2024-10-11 10:56
None None-1 |  | NULL | Error | 2024-10-23 10:46
ABNT NBR 12642:1999 | Água - Determinação de cianeto total - Métodos colorimétrico e titulométrico | NULL | Conforme | 2024-10-11 10:57
ABNT NBR 12619:1992 Versão Corrigida:1995 | Águas - Determinação de nitrito - Método de sulfanilamida e N-(1- Naftil) - Etilenodiamina - Método de ensaio | NULL | Conforme | 2024-10-11 10:58
ABNT NBR 13934:1997 | Água - Determinação de ferro - Método colorimétrico da ortofenantrolina | NULL | Conforme | 2024-10-11 10:58
ABNT NBR 13736:1996 | Água - Determinação de alcalinidade - Métodos potenciométrico e titulométrico | NULL | Conforme | 2024-10-11 10:59
ISO 2917:1999 | Meat and meat products — Measurement of pH — Reference method | 1999 | Não conforme | 2024-10-11 16:48
ISO 3960:2017 | Animal and vegetable fats and oils — Determination of peroxide value — Iodometric (visual) endpoint determination | 2017 | Não conforme | 2024-10-11 14:14
NM 194 |  | 2013 | Error | 2024-10-23 10:46
ISO 1443 |  | 1973 | Error | 2024-10-23 10:47
ISO 936:1998 | Meat and meat products — Determination of total ash | 1998 | Não conforme | 2024-10-11 16:50
ISO 1871:2009 | Food and feed products — General guidelines for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method | 2009 | Não conforme | 2024-10-11 14:15
ISO 1442 |  | 1997 | Error | 2024-10-23 10:48
ISO 6731:2010 | Milk, cream and evaporated milk — Determination of total solids content (Reference method) | 2010 | Não conforme | 2024-10-11 14:16
ISO 1211 |  | 2010 | Error | 2024-10-23 10:48
ISO 17189:2003 | Butter, edible oil emulsions and spreadable fats — Determination of fat content (Reference method) | 2003 | Não conforme | 2024-10-11 16:51
ISO 17361:2017 | Intelligent transport systems — Lane departure warning systems — Performance requirements and test procedures | 2008 | Não conforme | 2024-10-11 16:52
ISO 5543 |  | 2004 | Error | 2024-10-23 10:49
ISO 23319:2022 | Cheese and processed cheese products, caseins and caseinates — Determination of fat content — Gravimetric method | 2022 | Não conforme | 2024-10-11 16:53
ISO 24500:2010 | Ergonomics — Accessible design — Auditory signals for consumer products | 2008 | Não conforme | 2024-10-11 16:53
ISO 5534:2004 | Cheese and processed cheese — Determination of the total solids content (Reference method) | 2004 | Não conforme | 2024-10-11 16:54
ISO 1735 |  | 2004 | Error | 2024-10-23 10:49
ISO 3727-1 |  | 2001 | Error | 2024-10-23 10:50
ISO 1738:2004 | Butter — Determination of salt content | 2004 | Não conforme | 2024-10-11 16:55
ISO 3727-2 |  | 2001 | Error | 2024-10-23 10:51
ISO 2920:2004 | Whey cheese — Determination of dry matter (Reference method) | 2004 | Não conforme | 2024-10-11 16:57
ISO 1737 |  | 2008 | Error | 2024-10-23 10:51
ISO 6734:2010 | Sweetened condensed milk — Determination of total solids content (Reference method) | 2010 | Não conforme | 2024-10-11 16:58
ISO 1854 |  | 2008 | Error | 2024-10-23 10:52
ABNT NBR 15714-5:2009 | Apicultura - Mel Parte 5: Determinação de sólidos insolúveis | 2009 | Conforme | 2024-10-11 11:12
ABNT NBR 15714-3:2009 | Apicultura - Mel Parte 3: Determinação de cinzas | 2009 | Conforme | 2024-10-11 11:12
ISO 16266:2006 | Water quality — Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa — Method by membrane filtration | 2006 | Não conforme | 2024-10-11 16:59
ISO 7937 |  | 2004 | Error | 2024-10-23 10:53
ISO 6222 |  | 1999 | Error | 2024-10-23 10:53
ISO 6579-1 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 10:54
ISO 21527-1:2008 | Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds — Part 1: Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | 2008 | Não conforme | 2024-10-11 17:01
ISO 21527-2:2008 | Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds — Part 2: Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 | 2008 | Não conforme | 2024-10-11 17:02
ISO 6888-1 |  | 2021 | Error | 2024-10-23 10:55
ABNT NBR ISO 4833-1:2015 Versão Corrigida:2015 | Microbiologia da cadeia produtiva de alimentos - Método horizontal para a enumeração de microrganismos Parte 1: Contagem de colônias a 30 ° C pela técnica de pour plate | 2015 | Conforme | 2024-10-11 11:16
ISO 11290-1:2017 | Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. — Part 1: Detection method | 2017 | Não conforme | 2024-10-11 17:03
ISO 7932 |  | 2004 | Error | 2024-10-23 10:55
ISO 21528-2:2017 | Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae — Part 2: Colony-count technique | 2004 | Não conforme | 2024-10-11 17:04
ISO 21528-2 |  | 2017 | Error | 2024-10-23 10:56